# Guia de Uso, Cuidados e Garantias

Sistema Fotovoltaico SolarInvest – On-Grid**

## Agradecimento e Boas-vindas

A SolarInvest agradece pela confiança e parceria.

Você acaba de investir em um sistema fotovoltaico moderno, eficiente e durável, que une economia financeira, sustentabilidade e segurança energética.

Este documento foi desenvolvido para orientar sobre:

- O correto uso do sistema

- Os cuidados com módulos e inversores

- As condições de garantia dos equipamentos

- Boas práticas para garantir longa vida útil e máximo desempenho

Guarde este material para futuras consultas.

## 1. Características do Sistema Instalado

- Tipo de sistema: On-grid (conectado à rede elétrica)

- Módulos fotovoltaicos:

• Potência unitária: {{potencia}} kWp

- Inversores solares:

• {{inversoresFV}}

- Monitoramento: Online, via plataforma oficial da fabro

- Finalidade: Geração de energia elétrica para compensação na rede, conforme normas da concessionária

## 2. Cuidados com os Módulos Fotovoltaicos (Placas Solares)

Os módulos fotovoltaicos são projetados para operar por mais de 25 anos, expostos ao sol, chuva e variações climáticas. Ainda assim, alguns cuidados simples garantem o melhor desempenho.

### 2.1 Limpeza dos módulos

- Frequência recomendada: a cada 6 meses

- Pode ser antecipada em caso de:

  - Poeira excessiva

  - Fuligem

  - Fezes de aves

  - Folhas ou resíduos acumulados

- Utilizar apenas:

  - Água limpa

  - Pano macio ou esponja suave

- Não utilizar:

  - Produtos químicos

  - Detergentes

  - Solventes

  - Escovas duras ou objetos abrasivos

  - Jatos de alta pressão

### 2.2 Segurança

- Nunca caminhar ou apoiar peso sobre os módulos

- Evitar limpeza nos horários de sol intenso

- Em telhados altos ou de difícil acesso, recomenda-se serviço profissional

### 2.3 Sombreamento

- Evitar sombras causadas por árvores, antenas ou novas construções

- Mesmo sombras parciais podem reduzir significativamente a geração do sistema

## 3. Cuidados com os Inversores Solis

Os inversores Solis são o coração do sistema fotovoltaico, responsáveis por converter a energia gerada pelos módulos em energia utilizável.

### 3.1 Local de instalação

Os inversores devem permanecer:

- Em local ventilado

- Protegido de chuva direta

- Protegido de sol intenso

- Livre de poeira excessiva e umidade

Nunca cubrir o equipamento ou bloquear entradas de ventilação.

### 3.2 Funcionamento normal

É normal que o inversor:

- Emita leve ruído durante operação

- Aqueça moderadamente

- Ligue e desligue automaticamente conforme a incidência solar

### 3.3 O que não fazer

- Não desligar disjuntores sem orientação técnica

- Não abrir o equipamento

- Não alterar configurações internas

- Não realizar reparos por conta própria

Qualquer intervenção deve ser feita exclusivamente por técnico autorizado.

## 4. Monitoramento do Sistema

Seu sistema conta com monitoramento online via aplicativo Solis, permitindo:

- Acompanhamento da geração diária, mensal e anual

- Visualização do histórico de desempenho

- Acompanhamento da economia gerada

Recomenda-se consultar o aplicativo periodicamente.

Caso seja identificada queda repentina de geração ou alertas, entre em contato com a SolarInvest.

## 5. Garantia dos Inversores Solis (Brasil)

As informações abaixo seguem prioritariamente o termo oficial de garantia Solis válido para o Brasil, aplicável exclusivamente a equipamentos adquiridos de revendedores autorizados.

### 5.1 Garantia padrão

- 10 (dez) anos de garantia para inversores on-grid (grid-tie)

- Cobre defeitos de fabricação e funcionamento

- Válida desde que:

  - A instalação siga o manual técnico

  - O equipamento não seja modificado

  - O uso esteja dentro das condições normais de operação

### 5.2 Extensão de garantia (opcional)

- Possível extensão para:

  - 15 anos ou

  - 20 anos

- Condições obrigatórias:

  - Solicitação até 12 meses após a instalação

  - Apresentação do número de série

  - Comprovação de compra

  - Produto adquirido via revendedor autorizado

- A solicitação deve ser feita com apoio do consultor SolarInvest

⚠️ Após o prazo de 12 meses, a extensão não poderá ser contratada, conforme política do fabricante.

### 5.3 Validade da garantia

A garantia não cobre:

- Danos por instalação fora das normas técnicas

- Modificações não autorizadas

- Abertura do equipamento por terceiros

- Uso fora das especificações do fabricante

## 6. Manutenção Preventiva

Mesmo sendo um sistema de baixa manutenção, recomenda-se:

- Inspeção visual anual

- Verificação de cabos, conexões e fixações

- Avaliação geral do desempenho

A SolarInvest permanece à disposição para suporte técnico e orientações sempre que necessário.

## 7. Vida Útil e Benefícios Esperados

Com uso correto e manutenção adequada:

- Módulos fotovoltaicos: vida útil superior a 25 anos

- Inversores Solis: alta durabilidade e confiabilidade

- Economia: previsível, consistente e crescente ao longo dos anos

## 8. Compromisso SolarInvest

Para a SolarInvest, energia solar vai além da tecnologia.

É tranquilidade, economia, previsibilidade e patrimônio.

Estamos à disposição para:

- Suporte técnico

- Dúvidas operacionais

- Acompanhamento do sistema

- Ampliações ou melhorias futuras

### A SolarInvest agradece pela confiança.

Seguimos juntos por mais energia, economia e sustentabilidade. ☀️⚡

Equipe SolarInvest